УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

__________ Попкова Т.В.

___ _______________ 2015 г.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ                                                         БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015 -2019г.г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района Смоленской области

| Полное наименование организации | Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.№ 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». -Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций,осуществляющих регулируемые виды деятельности,и отчетности о ходе их реализации». -Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 47-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области"(принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д.Барсуки ИНН 6710004307 КПП 671001001 Глава муниципального образования: Попкова Татьяна Владимировна |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д.Барсуки ИНН 6710004307 КПП 671001001 Глава муниципального образования: Попкова Татьяна Владимировна |
| Цели программы | 1.Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи программы | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; -обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов; -повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении, кВт•ч; - снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении, м3; - оснащенность приборами учета каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %; - удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников, кВт•ч/чел.•год; |
| Сроки реализации программы | 2015-2019 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Бюджет Барсуковского сельского поселения Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть 695,1 тыс.руб. на период 2015-2019 гг. |
| Планируемые результаты реализации программы | - экономия электрической энергии - 10759 кВт.ч - экономия твердого топлива - 2,3 куб.м - экономия моторного топлива - 0 л |

# Общие сведения об организации.

| Наименование | Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Год образования | 2001 |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Общая площадь, м2 | 245,2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 197,2 |
| Численность сотрудников, чел | 11 |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, руб. | Объем финансирования учреждения составил: на электроснабжение, уличное освещение и твердое печное топливо– 204000 руб. и моторное топливо – 81000 руб. ИТОГО: 285000 руб. |

Характеристика зданий,строений,сооружений

- д. Барсуки

| Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 66 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 54 |
| Численность сотрудников, чел | 4 |

- Сычевка

| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 134,2 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 113,2 |
| Численность сотрудников, чел | 4 |

- Долгие Нивы

| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 45 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 30 |
| Численность сотрудников, чел | 3 |

Система электроснабжения

Имеет 3 ввода с установленными приборами учета:

- Меркурий 203,1 (д. Барсуки): класс точности – 1; номинальное напряжение – 230 В; номинальный ток – 5,80 А; год последней поверки – 2011 г;

- Меркурий 201,6 (д. Сычевка): класс точности – 1; номинальное напряжение – 230; номинальный ток – 10,80 А; год последней поверки – 2015 г; присоединено в 2015 году.

- Меркурий 203,1 (д. Долгие Нивы): класс точности – 1; номинальное напряжение – 230 В; номинальный ток – 5 А; год последней поверки – 2013 г.

Система освещения включает 7 ламп накаливания и 2 люминесцентных светильника (д. Сычевка), 10 ламп накаливания и 2 люминесцентных светильника (д. Барсуки), 10 ламп накаливания (д. Долгие Нивы).

Система отопления

Отопление здания Администрации в д. Сычевка осуществляется от электрокотла  ЭПО-4-30 мощностью  4 кВт, который был установлен в 2015 году. Нормативный годовой расход тепла Q=14,82 Гкал. Имеет 1 ввод  с установленным прибором учета: Меркурий 201,6: класс точности 1;  номинальный ток 10,80 А , класс точности 1.

Отопление здания в д. Барсуки осуществляется от печи, потребляющей твердое печное топливо (дрова). Нормативный годовой расход тепла Q=14,82 Гкал.

Отопление здания в д. Долгие Нивы осуществляется от печи, потребляющей твердое печное топливо (дрова). Нормативный годовой расход тепла Q=14,82 Гкал.

На  территории  Администрации находится  6  многоквартирных домов общей площадью  4638 кв.м.,

число проживающих-168 человек. Имеется одна котельная. Обслуживающая организация  МУП «Источник». Водонапорных башен – 8.

Характеристика уличного  освещения

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с лампами РКУ-150 в количестве 41 шт., ЖКУ-250 в количестве 35 шт. и пускорегулирующей аппаратурой

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты, зануления и заземления;

- пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой электроэнергии;

- пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля, и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

На территории Барсуковского сельского поселения находятся более 10 километров сетей уличного освещения, с количеством светильников на 01.01.2015 года 76 шт. с  ртутными лампами. В эксплуатации также находятся старые сети.

Характеристика потребителей моторного топлива

На балансе Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области находится 1 единица автотранспорта: ВАЗ 21053 (легковой автомобиль).

Общий пробег автотранспортом за 2014 год: 25150 км.

Анализ состояния энергосбережения

Количество  вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащение приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 12 | 12 | 100 |
| ХВС | Учреждение не имеет системы водоснабжения | 0 |  |

Структура фактических затрат на топливные энергетические ресурсы   в 2014г.

| Наименование ТЭР | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб. | В т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт•ч | 3100 | 15 | 1,07 |
| Уличное освещение | кВт.ч | 21723 | 144 | 7,48 |
| бензин | л | 2770 | 81 | 3,10 |
| дрова | куб.м. | 34 | 45 | 9,04 |
| ИТОГО | х | 285 | 20,69 |

Тарифы 2014г.

| Наименование тарифа энергетического ресурса | Единица измерения | Тариф | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт•ч | 6,03 | ОАО «АтомЭнергоСбыт» |
| Водоснабжение (уличный водопровод) | м3 | 36,24 | МУП «Источник» |
| Уличное освещение | кВт.ч | 6,03 | ОАО «АтомЭнергоСбыт» |
| Моторное топливо | л | 29,24 | ООО «ТСК-Розница» |
| Твердое топливо | куб.м | 1324 | Физические лица |

Анализ функционирования администрации  показывает, что наблюдаются потери ЭР  от  неэффективного  использования при распределении и потреблении электроэнергии. Износ зданий, окон и внутренних конструкций  ведет к  потерям энергоресурсов. Устаревшая   система  освещения и отопления  приводит  к потерям  энергоресурсов.

СВЕДЕНИЯО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении здания администрации | тыс. кВт•ч | 0 | 0 | 0,891 | 0,210 | 0 |
| 2. | Уличное освещение | тыс.кВт.ч. | 0 | 3,165 | 3,350 | 1,533 | 1,610 |
| 3. | Снижение потребления твердого печного топлива | куб.м. | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Снижение потребления моторного топлива (бензин АИ 92) | т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - |
| 7. | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - |
| 8. | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - |
| 9. | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - |
| 10. | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - |
| 11. | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 15,7 | 15,7 | 11,2 | 10,1 | 10,1 |
| 12. | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - |
| 13. | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб .м/чел | - | - | - | - | - |
| 14. | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб .м/чел | - | - | - | - | - |
| 15. | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб .м/чел | - | - | - | - | - |
| 16. | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями , к общему объему финансирования региональной программы | % | - | - | - | - | - |
| 17. | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Шт. | - | - | - | - | - |
| 18. | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - |
| 19. | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб.м/чел | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 20. | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб.м/чел | - | - | - | - | - |
| 21. | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв. м | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| 22. | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Куб.м/кв.м | - | - | - | - | - |
| 23. | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | Куб.м/чел | - | - | - | - | - |
| 24. | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Т.у.т./ кв.м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 25. | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | Т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - |
| 26. | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии котельными | Т.у.т./Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 27. | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 28. | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 29. | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 30. | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт*ч/куб.м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 31. | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - | - |
| 32. | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/кв.м | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 33. | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | Шт. | - | - | - | - | - |
| 34. | количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием , в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | Шт. | - | - | - | - | - |
| 35. | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | Шт. | - | - | - | - | - |
| 36. | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | Шт. | - | - | - | - | - |
| 37. | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями , в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | Шт. | - | - | - | - | - |
| 38 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Шт. | - | - | - | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб | К-во | Ед.изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | К-во | Ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Заключение энергосервисных договоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Замена деревнных дверей на металические3шт в здании д,Сычевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | м/б | 65 | 210 | Квт.ч | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена ламп накаливания (27 шт) на светодиодные (9 Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | м/б | 8,1 | 891 | Квт.ч | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Замена окон на пластиковые,сберегающие тепло ( 5 шт.) в д,Барсуки, 4 шт. в д. Д. Нивы | - | - | - | - | - | м/б | 90 | 2,3 | Куб.м | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные в количестве 76 шт. | - | - | - | - | - | м/б | 119 | 3165 | кВт.ч | 19,1 | м/б | 126 | 3350 | кВт.ч | 20,2 | м/б | 140 | 1533 | кВт.ч | 9,2 | м/б | 147 | 1610 | кВт.ч | 9,7 |
| 7 | мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) не переданы органам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | - | X | X | - | X | 209 | X | X | 22,2 | X | 134,1 | X | X | 25,6 | Х | 205 | Х | Х | 10,7 | Х | 147 | Х | Х | 9,7 |