**«НАШ ВЕСТНИК»**

***печатное средство массовой информации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области***

**№ 16 25 декабря 2019 г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 3 декабря 2019 года № 48

Об установлении на территории

Барсуковского сельского поселения

социальных нормативов потребления

жилищно-коммунальных услуг

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»

Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить социальную норму потребления жилищно- коммунальных услуг, оказываемых на территории Барсуковского сельского поселения в расчете на 1 человека в следующих размерах:

- твердое топливо ( дрова смешанных пород) – 8 куб.м.в год.

Глава муниципального образования

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области **Т.В. Попкова**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

## БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 4 декабря 2019 года № 49

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О бюджете Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях обсуждения проекта бюджета Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О бюджете Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 11 декабря 2019 года в 14-00 в помещении Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области д. Сычевка.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в составе:

1) Попкова Татьяна Владимировна – Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения;

2) Никопоренкова Галина Ильинична – председатель комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам муниципального имущества;

3) Напреева Екатерина Николаевна – член комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам муниципального имущества;

4) Суховей Ирина Ивановна – старший менеджер Администрации Барсуковского сельского поселения.

1. Опубликовать данное постановление и проект решения о бюджете Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в печатном средстве массовой информации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «Наш вестник».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования  Барсуковского сельского поселения  Монастырщинского района  Смоленской области **Т.В. Попкова**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от 5 декабря 2019 года № 50    О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области №53а от 26.10.2017г. (в редакции постановления от 06 июня 2018 года №25, от 20 августа 2019 года №30).  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области  Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» постановляет:   1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области №53а от 26.10.2017г. (в редакции постановления от 06 июня 2018 года №25, от 20 августа 2019 года №30), следующие изменения:   1.1. В паспорте программы позицию «задачи», дополнить пунктом следующего содержания:  13. Разработка ПСД и ИРД, согласование ПСД и ССР в ГГЭ, для реконструкции водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в пос. Турковского торфопредприятия Монастырщинского района Смоленской области.  1.2. Позицию: «Объемы и источники финансирования программы», изложить в новой редакции:  «Необходимый объем финансирования Программы: 5070 тыс. рублей.  Основными источниками финансирования Программы будут являться средства областного, местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники».  2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области http://barsukovskoe -sp.admin-smolensk./, в сети Интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  Глава муниципального образования  Барсуковского сельского поселения  Монастырщинского района  Смоленской области **Т.В. Попкова**  **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2018-2027 годы»**  **Паспорт программы**     |  |  | | --- | --- | | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барсуковского сельского поселения на 2018-2027 годы. | | Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» | | Разработчик программы | Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | | Ответственный исполнитель | Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | | Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | | Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Барсуковского сельского поселения.  Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. | | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  4. Повышение качества, предоставляемых ЖКУ.  5. Снижение потребление энергетических ресурсов.  6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.  8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;  9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  10. Проведение кадастровых работ по составлению технических планов и регистрация прав собственности.  11. Проведение капитального ремонта котла угольной котельной пос. Турковского торфопредприятия Монастырщинского района Смоленской области.  12. Проведение капитального ремонта наружных сетей водопровода пос. Турковского торфопредприятия Монастырщинского района Смоленской области.  13.Разработка ПСД и ИРД, согласование ПСД и ССР в ГГЭ, для реконструкции водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в пос. Турковского торфопредприятия Монастырщинского района Смоленской области. | | Сроки и этапы  реализации программы | Начало – 2018 год  Окончание – 2027 год | | Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 5070 тыс. рублей.  Основными источниками финансирования Программы будут являться средства областного, местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. | | Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  - улучшение качественных показателей питьевой воды;  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - снижение количества потерь воды;  - снижение количества потерь тепловой энергии;  - снижение количества потерь электрической энергии;  - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;  - улучшение системы теплоснабжения; повышение энергоэффективности, снижает эксплуатационных затрат; | | Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры:   * критерии доступности для населения коммунальных услуг; * показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; * величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; * показатели воздействия на окружающую среду. |   **2. Характеристика Барсуковского сельского поселения**  Территория Барсуковского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – Барсуковское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области. Поселение расположено в 18 км от районного центра – пгт. Монастырщина и в 65 км от областного центра города Смоленска.  Административным центром Барсуковскоого сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области является деревня Барсуки.  Площадь поселения в границах составляет – 14588 га.  На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Барсуковского сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенных пунктах – поселок Турковского торфопредприятия, д.Барсуки, д.Сычевка, д.Родьковка и прилегающих к ним территориях.  **Климатические условия**  Климат на территории Барсуковского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.  Абсолютный максимум температур воздуха:  в летний период + 35°С, в зимний период - 34°С.  Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.  Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см. 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Барсуковского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Показатель** | **Ед.**  **измерения** | **Значение показателя** | | **Общая площадь жилого фонда:** | тыс. м2 | 36,0 | | **Водоснабжение** | | | | **Скважины** | **шт** | 7 | | средняя производительность | м3/сут. | 192 | | **Водопроводы** | **единиц** | 7 | | Протяженность сетей | км | 17900 | | **Водоотведение** | | | | **Очистные сооружения** | **единиц** | **-** | | Станции перекачки стоков  Количество канализационных колодцев | шт.  шт. | -  - | | Протяженность канализационных сетей | км | - | | **Газификация** | | | | Количество населенных пунктовгазифицированных природным газом | шт. | - | | Количестводомовладений, газифицированных природным газом | шт. | - | | **Теплоснабжение** | | | | **котельная** | **шт** | 7 | | средняя производительность | Гк/сут. | 1,5 |   **3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития**  ЖКХ является одной из важных сфер экономики Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.  На территории Барсуковского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организация МУП «Источник». 3.1. Водоснабжение В Барсуковском сельском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения.  Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.  Водопроводные сети находятся на обслуживании в МУП «Источник».  Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.  Таблица 1.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование объекта и его местоположение** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Марка насоса** | **Производительность, куб.м/сут** | | Скважина д. Долгие Нивы | 1973 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 | | Скважина д. Сычевка | 1979 | ЭЦВ 25-110 | 60 | | Скважина д. Колосовка | 1979 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 40 | | Скважина д. Барсуки | 1957 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 | | Скважина д. Уймовка | 1982 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 | | Скважина д. Родьковка | 1985 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 | | Скважина п. Турковского торфопредприятия | 1982 | ЭЦВ 6-10-110 | 60 |   **3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.**  Сооружения очистки и подготовки воды на территории Барсуковского сельского поселения отсутствуют.  Следовательно, дефицит мощностей водоочистных и водоподготовительных установок отсутствует.  Обеззараживание осуществляется на всех водоисточниках. По причине того, что качество исходной воды по основным параметрам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, обеззараживание хлором используется периодически и в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ).  Исходя из выше сказанного, резерв мощности систем водоснабжения определяется максимальными производительностями насосного оборудования или дебитом скважин.  **3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.**  Насосное оборудование в системах водоснабжения Барсуковского сельского поселения выполняют следующие задачи:  - забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;  - забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.    **3.1.3 Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.**  Общая протяженность водопроводных сетей – 17900,0 м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Барсуковского сельского поселения, ИП «Кузьменков П.В.»  Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.  Таблица 3   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование**  **населенного**  **пункта** | **Место расположения**  **водопровода** | **Протяженность**  **(км),**  **диаметр**  **труб**  **(мм)** | **Материал труб** | **Тип**  **прокладки** | **Средняя**  **глубина**  **заложения до оси**  **трубопроводов** | **Процент износа** | | Скважина Д.Долгие Нивы | Д.Долгие Нивы | 4800,0 м  d = от 50 до 250 мм | ПЭ, чугунные | траншея | до 2,5 м | 100 % | | Скважина д.Сычевка | Д.Сычевка | 3000,0 м  d = от 50 до 250 мм | ПЭ  чугунные | траншея | до 2,5 м | 99 % | | Скважина д.Колосовка | Д.Колосовка | 2400,0 м  d = от 50 до 250 мм | ПЭ  чугунные | траншея | до 2,5 м | 90% | | Скважина д.Барсуки | Д.Барсуки | 3000,0 м  d = от 50 до 250 мм | ПЭ  чугунные | траншея | до 2,5 м | 80% | | Скважина д.Уймовка | Д.Уймовка | 1200,0 м  d = от 50 до 250 мм | ПЭ  чугунные | траншея | до 2,5 м | 90% | | Скважина д.Родьковка | Д.Родьковка | 2000,0 м  d = от 50 до 250 мм | ПЭ  чугунные | траншея | до 2,5 м | 90% | | Скважина п,Турковского торфопредприятия | П.Турковского торфопредприятия | 1500,0 м  d = от 50 до 250 мм | ПЭ  чугунные | траншея | до 2,5 м | 90% |   Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы. 3.1.3 Программа развития водоснабжения 1. Основные направления модернизации системы водоснабжения  Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:  - снижение неучтенного расхода и потерь воды;  - снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;  - обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;  - обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;  - ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;  - повышение степени очистки и качества воды.  2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий.  2018гг. – установка частотных преобразователей на водозаборах;  2019-2023 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.  **3.1.4. .Определение эффекта от реализации мероприятий**  Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:  1) снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;  2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;  3) снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;  4) экономия финансовых и энергетических ресурсов;  5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды; 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод В Барсуковском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.  Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку. 3.3. Газификация В настоящее время в сельском поселении газификация отсутствует. Жители населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.  Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения. В деревне Сычевка запланирован ввод газопровода низкого давления на декабрь месяц 2017 года. 3.4. Твердые бытовые отходы Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения не организованна, во всех населенных пунктах поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  **3.5. Электроснабжение**  Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса. 3.5.1. Программа развития электроснабжения 1. Основные направления модернизации системы электроснабжения  Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:  - повышение надежности системы электроснабжения;  - снижение уровня потерь электроэнергии;  - улучшение экологической ситуации;  - повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;  2. Определение эффекта от реализации мероприятий  Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:  1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;  2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;  3. Снижение потерь электроэнергии;  4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;  5. Экономия финансовых и энергетических ресурсов;  6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;  7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог. 3.6. Охрана окружающей среды Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:   * снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;   - снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы ;   * снижение площадей земель под несанкционированными свалками; * запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений.  3.7 Теплоснабжение В пос. Турковского торфопредприятия Барсуковского сельского поселения организовано централизованное отопление. Котельная и теплотрасса находятся на обслуживании в МУП «Источник» Барсуковского сельского поселения.  **План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос**  **на период 2018 -2027 г.**  На территории Барсуковского сельского поселения муниципальный жилой фонд 5,2 тыс.кв.м, жилой фонд находящийся в частной собственности населения составляет 30,8 тыс. кв.м  Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. На территории администрации находится шесть многовкартирных домов. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан и муниципальное оценивается как удовлетворительное, число домовладений – 376.  **5. Реализация программы**  Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2015 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.  Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.  В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Барсуковского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.  Исполнителями программы являются администрация Барсуковского сельского поселения, МУП «Источник»  Контроль за реализацией программы осуществляет глава Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.  Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.  **Распределение финансовой потребности по источникам и видам коммунальных услуг**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Вид коммунальных услуг** | **Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб.** | **Привлеченные средства, тыс руб.** | | Водоснабжение | 24889 | - | | Водоотведение | 3700 | - | | Всего по Барсуковскому сельскому поселению | 28589 | - |   **6. Ожидаемые результаты**  Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:  - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  - улучшение качественных показателей питьевой воды;  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - снижение количества потерь воды;  - снижение количества потерь тепловой энергии;  - снижение количества потерь электрической энергии;  - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;  - улучшение экологического состояния окружающей среды.    **7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.**  Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 по 2027 гг.  Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1. 8. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения. С учетом прогнозируемой отрицательной динамики численности населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Барсуковском сельском поселении в перспективе до 2027 года.  Таблица 7.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Год** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | Водопотребление, м3 | 12858 | 12833 | 12711 | 12586 | 12471 | 12446 | 12334 | 12119 | 11912 | 11718 |   Анализ динамики услуг водоснабжения показал, что к 2027 году общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение числа потребителей. Так, к 2027 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 8,9 %. 8.1.1 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения. В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления электроэнергии до 2027 года не планируется. 8.1. 2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение. Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения Барсуковского сельского поселения в перспективе до 2027 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:  К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:  1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.  Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  2) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса  Таблица 10.   |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Барсуковское сельское поселение** | | Протяженность сетей | 17900,0 м. | | Глубина заложение трубопровода | до 2,5 м. | | Степень износа | 89,8 % | | Материал труб | ПЭ, чугунные | | Диаметр труб | от 50 до250 мм | | Артезианские скважины | 7 шт | | Водозаборы (поверхностные) | 7 шт. | | Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 2600 тыс. руб. |   4) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.  Характеристикой водопроводных сетей Барсуковского сельского поселения служит показатель степени износа и составляет 89,8%.  Для достижения целевых показателей существует необходимость проведения ремонтных работ на существующих сетях и объектах системы водоснабжения, находящихся в изношенном состоянии. 8.1.3 Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры. Водоснабжение. Водоснабжение в Барсуковском сельском поселении Монастырщинского района Смоленской области осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (62 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Оператором по водоснабжению является МУП «Источник».  Проблемы в области водоснабжения:  1. Изношенность водопровода.  **8.3.2 Водоотведение**  В настоящее время в Барсуковскм сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.  Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.  Проблемы в области водоотведения:  1. Отсутствие централизованной системы в Барсуковском сельском поселении;  2. Отсутствие канализационных очистных сооружений. 8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения не организована, во всех населенных пунктах поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  Проблемы в области сбора и транспортировки отходов:  1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения. 8.3.4 Электроснабжение. На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.  Проблемы в области электроснабжения:   1. Высокий износ сетей и оборудования.  8.3.5 Теплоснабжение. В пос. Турковского торфопредприятия централизованное теплоснабжение. От котельной подача тепла подаётся во все жилые дома и школу. Оператором по теплоснабжению является МУП «Источник».  Проблемы в области теплоснабжения:   1. Изношенность теплотрассы.  8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.  Основными задачами Программы являются:   * совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; * внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.  8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.  Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.  К ним относятся:   * показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; * величины новых нагрузок; * показатели качества поставляемого ресурса; * показатели степени охвата потребителей приборами учета; * показатели надежности поставки ресурсов; * показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; * показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.   При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.  Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.  Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.  Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.  Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.  Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.  Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Барсуковского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.  Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.  Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:   * обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; * улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; * обеспечение энергосбережения; * снижение к 2026 году уровня потерь и неучтенных расходов воды; * обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.   Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:   * улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения; * обеспечение энергосбережения.   Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:   * повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;   Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. 8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры В области водоснабжения и водоотведения.  Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Барсуковского сельского поселения на общую сумму 4039 тыс. руб.  Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:   * существенно снизить изношенность сетей; * повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса; * кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.   В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:  2018 г. – Установка частотных преобразователей на водозаборах – 1 289 тыс. руб.  2019-2023 гг. - Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 2600 тыс. руб.  В области электроснабжения.  В рамках развития инфраструктуры электроснабжения необходимы следующие мероприятия:  2018 г. - Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 150 тыс.руб. 8.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.  Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:   * проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; * проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); * проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; * проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.   Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2018 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств. 8.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9. 8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности В таблице 13 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Барсуковском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.  **Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Барсуковском сельском поселении**  Таблица 13.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги | | | | | | | | | 01.01.2017 г. | 01.07.2017 г. | 01.01.2018 г. | 01.07.2018 г. | 01.01.2019 г. | 01.07.2019 г. | 01.01.2020 г. | 01.07.2020 г. | | Водоснабжение, руб/м3 | 39,76 | 40,66 | 40,66 | 41,60 | 41,60 | 42,56 | 42,56 | 43,54 | | Газоснабжение, руб/кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | | Электроснабжение, руб/Гкал | 2,45 | 2,53 | 2,53 | 2,61 | 2,61 | 2,69 | 2,69 | 2,78 | | Утилизация ТБО, руб/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |   В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.  Приложение 1  к муниципальной программе  комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Барсуковского сельского поселения  на период 2018-2027 годы  **Сводный перечень программных мероприятий**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N п/п** | **Технические мероприятия** | **Итого капитальных вложений, тыс. руб.** | **Капитальные вложения, тыс. руб.** | | | | **2018** | **2019-2023** | **2024-2027** | | 1 | Установка частотных преобразователей на водозаборах | 1289 | 1289 |  |  | | 2 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей. | 2700 |  | 2700 |  | | 3 | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения | 150 | 150 |  |  | | 4 | Капитальный ремонт котла угольной котельной пос.Турковского торфопредприятия | 260 |  | 260 |  | | 5 | Проведение капитального ремонта наружных сетей водопровода пос. Турковского торфопредприятия | 100 |  | 100 |  | | 6 | Разработка ПСД и ИРД, согласование ПСД и ССР в ГГЭ, для реконструкции водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в пос. Турковского торфопредприятия Монастырщинского района Смоленской области. | 571 |  | 571 |  | |  |

**ПРОЕКТ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от« \_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_

О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

В целях приведения Устава Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

**РЕШИЛ:**

1.Внести в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области от 16.07.2007г. № 15, от 10.09.2008.№14, от 12.12.2009г. №20, от 03.07.2012г. №10, от 20.01.2014г. №3, от 26.01.2015г. №3, от 22.11.2016г. №23, от 18.07.2017г. №18, от18.01.2018г. №4, от 23.07.2018г. №19, от 28.03.2019г. №9) следующие изменения:

**1) часть 4 статьи 6 дополнить предложением следующего содержания:**

«В случае, если изменение границ сельского поселения влечет изменение границ муниципальных, такое изменение границ осуществляется также с учетом мнения населения соответствующих муниципального района, выраженного Советом депутатов муниципального района.»;

**2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:**

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее - приведение в соответствие с установленными требованиями).»

**3) в статье 26:**

**а) часть 9 изложить в следующей редакции:**

**«**9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

**б) дополнить частями 10-14 следующего содержания:**

«10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом проводится по решению Губернатора Смоленской области в порядке, установленном областным законом.

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Смоленской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

13. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов с лишением права занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

14. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов в соответствии с областным законом.»;

**4) в статье 29:**

**а) часть 9 изложить в следующей редакции:**

«9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DE606D4DD78A3E605D6B110163C2627B036144A45D6BAE6C2546E3E785D3DE9C7614ED9B4CE934CE56E6DF384623mBJ) «О противодействии коррупции», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DE606D4DD78A3E605D6B110163C2627B02694AA75E6DAE6C2546E3E785D3DE9C7614ED9B4CE934CE56E6DF384623mBJ) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DE606D4DD78A3E605D6B110163C2627B036144A45D69AE6C2546E3E785D3DE9C7614ED9B4CE934CE56E6DF384623mBJ) «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

**б)** **дополнить частью 9.1 следующего содержания:**

«9.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой муниципального образования, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=5823C44D446425FD9E4E11239643D014F6F873B825DA958131A784EDD181D10DA3662E1B265BD6E0BDB7704C421F1ECDD1C0984CFAuEN) Российской Федерации о противодействии коррупции Главой муниципального образования, проводится по решению Губернатора Смоленской области в порядке, установленном областным законом.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 2 настоящей части, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5823C44D446425FD9E4E11239643D014F6F873B825DA958131A784EDD181D10DB16676102D589CB1FFFC7F4E4BF0u8N) «О противодействии коррупции», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5823C44D446425FD9E4E11239643D014F7F07ABC22D8958131A784EDD181D10DB16676102D589CB1FFFC7F4E4BF0u8N) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5823C44D446425FD9E4E11239643D014F6FB77B920D9958131A784EDD181D10DB16676102D589CB1FFFC7F4E4BF0u8N) «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Смоленской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования или применении в отношении Главы муниципального образования иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

К Главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;

4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к Главе муниципального образования мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется решением Совета депутатов в соответствие с областным законом.»;

**5) часть 8 статьи 32 дополнить пунктом 60 следующего содержания:**

«60) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «Наш вестник» Барсуковского сельского поселения после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области **Т.В. Попкова**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 25 декабря 2019 года № 26

О назначении публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района Смоленской

области «О внесении изменений в Устав

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района Смоленской

области»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 статьи 16 Устава Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, в целях приведения Устава Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области в соответствие с федеральным и областным законодательством Совет депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

**Р Е Ш И Л :**

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» 10 января 2020 года в 14 - 00 часов в помещении Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области по адресу: д. Барсуки Монастырщинского района Смоленской области.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» в составе: Андреенкова Т.Н. – депутат Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области; Григорьева Т.М. – депутат Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области; Делюкин В.В. - депутат Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

3. Утвердить ответственным за организацию и проведение первого заседания оргкомитета Попкову Т.В.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Наш вестник»

Глава муниципального образования

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области **Т.В. Попкова**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 25 декабря 2019 года № 27

Об установлении порядка учёта предложений

по проекту решения Совета депутатов

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района Смоленской

области «О внесении изменений в Устав

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района Смоленской

области» и порядка участия граждан

в его обсуждении

Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

**РЕШИЛ:**

Установить следующий порядок учёта предложений граждан по проекту решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» и порядка участия граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой информации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области газету «Наш вестник», на официальном сайте Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

2. Приём предложений граждан в письменной форме до 10 января 2020 года по адресу:

д. Барсуки Монастырщинского района Смоленской области.

3. Анализ поступивших предложений граждан по проекту решения осуществить рабочей группе из числа депутатов, представителей общественности и сотрудников Администрации Барсуковского сельского поселения.

4. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» состоятся 10 января 2020 года в 14-00 по адресу: д. Барсуки Монастырщинского района Смоленской области.

5. Утверждение проекта решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» на заседании Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

6. Опубликование проекта решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» в средствах массовой информации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области газете «Наш вестник», на официальном сайте Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его подписания.

Глава муниципального образования

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области **Т.В. Попкова**

**ИНФОРМАЦИЯ**

Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области информирует граждан о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области»

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» проводятся на основании решения Совета депутатов Барсуковского сельского поселения от 25 декабря 2019 года № 26 10 января 2020года в 14 - 00 часов в помещении Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области по адресу: д. Барсуки Монастырщинского района Смоленской области.

Письменные предложения просим направлять в Администрацию Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области по адресу: 216145, д. Барсуки Монастырщинского района Смоленской области до 10 января 2020 года.

Глава муниципального образования

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области **Т.В. Попкова**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 25 декабря 2019 года № 27

|  |
| --- |
| Об утверждении размера платы за жилищно-коммунальные услуги для населения и тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год |

В соответствии с Федеральным законом 03.12.2004 года № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства РФ от 23.05. 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», постановления Правительства РФ от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» Совет депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕШИЛ:  1. Утвердить размер платы за жилищно-коммунальные услуги на 2020 год для МУП «Источник» :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование | Объем | Для расчета с населением | | Плата за ремонт и обслуживание жилья  благоустроенное  с печным отоплением | 1 м2  1 м2 | 3-44  2-31 | | Плата за наем жилья | 1 м2 | 7-73 | | Плата за помывку в бане |  | 50-00 |   2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Барсуковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://barsukci@mail.ru>  3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020г. | | |
| Глава муниципального образовани  Барсуковского сельского поселения  Монастырщинского района  Смоленской области | **Т.В. Попкова** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Учредители:** Совет депутатов Барсуковского **Редактор Издатель:** Администрация Барсуковского \_\_\_\_\_\_\_ сельского сельского поселения, Администрация Морозова поселения Монастырщинского района Смоленской области Барсуковского сельского поселения Алла 216145 Смоленская область, Монастырщинский район,

Ивановна д.Барсуки, здание Администрации

**Тел (факс) : 8 (48148) 2-53-21**

E-mail: [barsukci@mail.ru](mailto:barsukci@mail.ru)

Тираж: 10 экз.

**Цена: бесплатно**